Приложение № ___
к договору № ____ от ______________ 2020 г.

управления многоквартирным домом

Состав 

общего имущества многоквартирного дома

№ 103 по ул. Гайдара в г. Калининграде

Комиссия в составе представителей:

Председателя совета дома – Болотская Светлана Борисовна,                    

Управляющей компании – генерального директора ООО «УК «Мой Дом» Котельникова Сергея Борисовича, главного инженера Иваховича Сергея Петровича,                

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и составила настоящий акт о нижеследующем:

1.   Общие сведения о строении
Год постройки - _1991 г.
Материал стен -  кирпич
Количество этажей - 5,
Подвал - 1
Количество подъездов -  3
Износ -   20%
Общая площадь здания – 2804,0 кв.м, 
в том числе жилая – 1195,5 кв.м.
Общая площадь всех помещений общего пользования – 683,2 кв.м.
Количество квартир -38
2. КОНСТРУКЦИИ (РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА)

	Наименование элементов общего имущества
	Кол-во и характеристики
	Год постройки
	Техническое
состояние (удовлетвори​тельное или неудовлетвори​тельное)
	Потребность в замене / ремонте
	Примечание

	Конструктивные элементы

	Фундамент
	Железобетонный
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Отмостка

	Бетонная
	1991
	удовлетворительное
	Требуется очистка отмостки от растительности
	

	Стены и перегородки
	ж/бетонные панели, 
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Отделка фасада
	Оштукатуренные  панели, 
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Козырьки
	Козырьки – 3шт.
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Перекрытия
	Железобетонные плиты
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Кровля
	Рулонная 
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Входные двери подъездов
	Металлические
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Входные двери, люки подвалов, технических подполий
	Дверь входная метал. - 3 шт.

 техпомещения:

подвал- 2 шт. метал.;
теплопункт-1шт. метал.;
Мусорокамеры – 3 шт. стальные.
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Двери, выходы на чердак
	дверь на чердак - 3шт. дер.;

дверь выход на кровлю – 1 мет.
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Конструктивные элементы лестничных клеток
	Лестничные марши и площадки – железобетонные, ограждения металлические с покраской, с мет. перилами
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Окна
	Стеклопакеты ПВХ створчатые на лестничных клетках – 12 шт.,  оконные блоки деревянные – 5 шт.
	1991
	удовлетворительное
	Требует замены 1 дер. оконный блок
	

	Внутренняя отделка подъездов
	Окраска, побелка
	1991
	удовлетворительное
	Требуется ремонт напольной плитки в 3-х подъездах
	

	Конструктивные элементы подвала, технического подполья
	ж/б панели, приямки – 5 шт., окна глухие.
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Конструктивные элементы чердачного помещения, технического этажа
	ж/б панели
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Мусоропроводы и мусорокамеры

	3 шт. Не используются, мусоропроводы заварены. Доступ в мусорокамеры отсутствует.
	1991
	
	
	

	Внутренние инженерные сети

	Внутридомовая система холодного водоснабжения, в том числе

общедомовой прибор учета (дата очередной проверки)
	Водопровод хозяйственно-питьевой, трубы стальные.
Счетчик холодной воды – отсутствует.

	1991
	Удовлетворительное
                                                
	Нет

	

	Внутридомовая система горячего водоснабжения
	Центральная, трубы стальные оцинкованные.

Прибор учета горячего водоснабжения не установлен.

Установлен циркуляционный насос.
	1991
	Удовлетворительное

	Нет 
	

	Внутридомовая система отопления, в том числе общедомовой прибор учета расхода тепла (дата очередной поверки), теплопункт.

	Источник теплоснабжения квартир – от ТЭЦ «Северная».
Система с верхней разводкой.

УУТЭ в наличии, поверен. 
	1991
	Удовлетворительное

	Требуется замена запорной арматуры узлов врезок в нижний розлив. В теплопункте требуется замена манометров.

	

	Внутридомовая система

электроснабжения,

в том числе

общедомовой прибор учета

расхода электроэнергии на общее имущество 
(дата очередной поверки)
	Скрытая электропроводка. Этажные электрощиты- 15 шт., ВРУ-1 шт.

Общедомовые приборы учета электроэнергии отсутствует.

Прибор учета мест общего пользования – не исправен.

	1991
	Удовлетворительное

	нет
	

	Внутридомовая система

газоснабжения
	Газовые ввода – 3 шт., трубопроводы газоснабжения – стальные, приборы учета газа не установлены
	1991
	Удовлетворительное

	нет
	

	Внутридомовая система канализации
	Самотечная внутридомовая канализационная , ПВХ, чугунные трубы .


	1991
	удовлетворительное
	Требуется перекладка участка выпуска канализации 1 подъезда, 3 м. лежака в подвале 1 подъезда
	

	Вентиляция
	естественная
	1991
	удовлетворительное
	Требуется восстановление вентиляции кв.№1
	

	Домофон
	 Установлен – 3 шт.
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Указатели наименования улицы и пр., номер дома, подъезда, флагодержатели, указатели расположения пожарных гидрантов, подземного газопровода и пр. систем и колодцев.
	Наименование улицы – 1 шт, номера дома - 1 шт., нумерация квартир отсутствует.

	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Благоустройство

	Земельный участок
	Общая площадь – 2248 кв.м. КН: 39:15:000000:2858
	
	Нарушений не выявлено
	нет
	

	Теплотрасса
	Наружный участок внутридомовой системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в арке дома
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Элементы благоустройства придомовой территории
	Отсутствуют
	1991
	
	нет
	

	Замощение
	Асфальт
	1991
	удовлетворительное
	нет
	

	Площадки для сбора твердых бытовых отходов
	Отсутствует
	1991
	
	
	

	Система электроосвещения придомовой территории
	Отсутствуют
	1991
	
	
	



Строение, инженерные системы и сети, а также элементы благоустройства находятся в удовлетворительном состоянии.

Собственник:  _____________________________________________________

Исполнитель: Генеральный директор ООО «УК «Мой Дом»   ______________   С.Б. Котельников
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